## 快餐店物业状况表
物业及周边状况条件表 （快餐店）
合作单位： 联系人姓名：
电话： 传真： E-MAIL：
周边环境 |  | A、市级商业区 B、市级商务区 C、市级居民区 D、市级医院 E、大型学校 | 备注：所选物业需要位于A-E中的一个区域或者几个区域的结合
房源情况 |  | 地址： 产权证：具备 产权单位：同意该房源做餐饮用房 备注：若该房源楼上有居民则不可做餐饮
楼层：一层最佳，其次一楼+二楼或者一楼+负一层 |  |  | 使用面积：200-400最佳。 门脸宽度：9米以上最佳
合同期限要求 |  | 8年及以上 | 提供所选店铺的照片。
基础设施条件表
序号 | 工程项目内容 | 乙方基础设施条件需求 | 业主完成及费用承担
1 | 电气系统 | 用电需求： 120KW以上 | 负责主配电箱及电表安装.满足乙方不低于 120 KW用电量需求，负责将主电缆铺设至乙方租赁区域.
2 | 给排水系统 | 用水量： 15-25吨/日 | 将主管径为DN 50 给水管1 处，主管径不少于DN 150 的排水管2处,安装至乙方租赁区域内指定位置.安装水表.
3 | 燃气系统 | 煤气或天然气流量:具备 | 负责将煤气管安装至乙方租赁区域,负责主管的施工.安装煤气报警器(切断阀和煤气探测头及配套信号线系统等)等安全系统及煤气表.
4 | 厨房排烟 | 排风量： 30000立方米/小时以上 | 提供独立的排烟竖井及管道，排风量 30000 立米/小时。管径截面积大于 0.9 平方米。安装油烟净化机及风机
5 | 空调系统 | 前厅冷量：200瓦/平方米 | 提供所有空调系统,并相应增加风机盘管以提高制冷效果.
后厨冷量：400瓦/平方米
6 | 消防系统 | 消防需求：通过消防验收 | 根据餐厅设计方案和经营实际情况，负责按消防规范要求设计安装喷洒、烟感、温感探头及消火栓.并完成消防验收.
7 | 鲜风 | 通风要求：单独新风入口 | 配备独立的鲜风系统（包括专用的管道及鲜风风机），保证鲜风量达到24000立米/小时.
8 | 防水 | 提供一级和二级防水处理 | 负责提供防水设施,保证不渗不漏，负责合同期内防水维护.
9 | 隔油池 | 隔油池需求：安装总隔油池及分隔油池 | 甲方负责安装，并达到滤油效果，达到环保要求.
10 | 装修 | 地面、顶棚、玻璃隔断施工完毕 | 提供地面,铺设地砖,保留现有的地面和顶棚，负责乙方租赁区域与甲方及第三方的隔断（玻璃或其它材质）.
11 | 通道 | 通道保证畅通 | 提供可通往室外的进出通道（包括乙方员工出入、货物出入、顾客出入），按照乙方营业所需时间段，并保证早班员工及打烊员工的出入。
12 | 广告位 | 广告位需求：在该物业及商圈能明显看到 | 无偿提供室内\室外各两块广告位
13 | 更衣室和库房 | 甲方提供场地 | 无偿提供10平方米以上的员工更衣室和15平方米的库房.
14 | 垃圾存放处 | 甲方提供垃圾排放处 | 店内负责提供垃圾排放处，但需于指定地点进行袋装排放

## 咖啡店物业状况表
物业及周边状况条件表 （咖啡店）
合作单位： 联系人姓名：
电话： 传真： E-MAIL：
周边环境 |  | A、市级商业区 B、市级商务区 C、市级居民区 D、大型学校 | 备注：所选物业需要位于A-D中的一个区域或者几个区域的结合
房源情况 |  | 地址： 产权证：具备 产权单位：同意该房源做餐饮用房 备注：若该房源楼上有居民则不可做餐饮
楼层：一层最佳，其次一楼+二楼 |  |  | 使用面积：80-300最佳。 门脸宽度：9米以上最佳
合同期限要求 |  | 8年及以上 | 提供所选店铺的照片。
基础设施条件表
序号 | 工程项目内容 | 乙方基础设施条件需求 | 业主完成及费用承担
1 | 电气系统 | 用电需求： 60KW以上 | 负责主配电箱及电表安装.满足乙方不低于 60 KW用电量需求，负责将主电缆铺设至乙方租赁区域.
2 | 给排水系统 | 用水量： 10吨/日 | 将主管径为DN 50 给水管1 处，主管径不少于DN 100 的排水管2处,安装至乙方租赁区域内指定位置.安装水表.
3 | 燃气系统 | 煤气或天然气流量:若具备佳 | 负责将煤气管安装至乙方租赁区域,负责主管的施工.安装煤气报警器(切断阀和煤气探测头及配套信号线系统等)等安全系统及煤气表.
4 | 厨房排烟 | 排风量： 10000立方米/小时以上 | 提供独立的排烟竖井及管道，排风量 10000 立米/小时。管径截面积大于 0.3 平方米。安装油烟净化机及风机
5 | 空调系统 | 前厅冷量：200瓦/平方米 | 提供所有空调系统,并相应增加风机盘管以提高制冷效果.
后厨冷量：400瓦/平方米
6 | 消防系统 | 消防需求：通过消防验收 | 根据餐厅设计方案和经营实际情况，负责按消防规范要求设计安装喷洒、烟感、温感探头及消火栓.并完成消防验收.
7 | 鲜风 | 通风要求：单独新风入口 | 配备独立的鲜风系统（包括专用的管道及鲜风风机），保证鲜风量达到8000立米/小时.
8 | 防水 | 提供一级和二级防水处理 | 负责提供防水设施,保证不渗不漏，负责合同期内防水维护.
9 | 隔油池 | 隔油池需求：安装总隔油池及分隔油池 | 甲方负责安装，并达到滤油效果，达到环保要求.
10 | 装修 | 地面、顶棚、玻璃隔断施工完毕 | 提供地面,铺设地砖,保留现有的地面和顶棚，负责乙方租赁区域与甲方及第三方的隔断（玻璃或其它材质）.
11 | 通道 | 通道保证畅通 | 提供可通往室外的进出通道（包括乙方员工出入、货物出入、顾客出入），按照乙方营业所需时间段，并保证早班员工及打烊员工的出入。
12 | 广告位 | 广告位需求：在该物业及商圈能明显看到 | 无偿提供室内\室外各两块广告位
13 | 更衣室和库房 | 甲方提供场地 | 无偿提供6平方米以上的员工更衣室和10平方米的库房.
14 | 垃圾存放处 | 甲方提供垃圾排放处 | 店内负责提供垃圾排放处，但需于指定地点进行袋装排放

## 美食广场物业状况表
物业及周边状况条件表 （美食广场）
合作单位： 联系人姓名：
电话： 传真： E-MAIL：
周边环境 |  | A、市级商业区 B、市级商务区 C、市级居民区 D、市级医院 E、大型学校 | 备注：所选物业需要位于A-E中的一个区域或者几个区域的结合
房源情况 |  | 地址： 产权证：具备 产权单位：同意该房源做餐饮用房 备注：若该房源楼上有居民则不可做餐饮
楼层：负一层最佳 |  |  | 使用面积：800-1500平方米最佳。 门脸宽度：9米以上最佳
合同期限要求 |  | 8年及以上 | 通道要求：客人方便进入，有直达电梯 提供所选店铺的照片。
基础设施条件表
序号 | 工程项目内容 | 乙方基础设施条件需求 | 业主完成及费用承担
1 | 电气系统 | 用电需求： 300KW以上 | 负责主配电箱及电表安装.满足乙方不低于 300 KW用电量需求，负责将主电缆铺设至乙方租赁区域.
2 | 给排水系统 | 用水量： 15-25吨/日 | 将主管径为DN 50 给水管2 处，主管径不少于DN 150 的排水管2处,安装至乙方租赁区域内指定位置.安装水表.
3 | 燃气系统 | 煤气或天然气流量:具备 | 负责将煤气管安装至乙方租赁区域,负责主管的施工.安装煤气报警器(切断阀和煤气探测头及配套信号线系统等)等安全系统及煤气表.
4 | 厨房排烟 | 排风量： 50000立方米/小时以上 | 提供独立的排烟竖井及管道，排风量 50000 立米/小时。管径截面积大于 1.7 平方米。安装油烟净化机及风机
5 | 空调系统 | 前厅冷量：200瓦/平方米 | 提供所有空调系统,并相应增加风机盘管以提高制冷效果.
后厨冷量：400瓦/平方米
6 | 消防系统 | 消防需求：通过消防验收 | 根据餐厅设计方案和经营实际情况，负责按消防规范要求设计安装喷洒、烟感、温感探头及消火栓.并完成消防验收.
7 | 鲜风 | 通风要求：单独新风入口 | 配备独立的鲜风系统（包括专用的管道及鲜风风机），保证鲜风量达到40000立米/小时.
8 | 防水 | 提供一级和二级防水处理 | 负责提供防水设施,保证不渗不漏，负责合同期内防水维护.
9 | 隔油池 | 隔油池需求：安装总隔油池及分隔油池 | 甲方负责安装，并达到滤油效果，达到环保要求.
10 | 装修 | 地面、顶棚、玻璃隔断施工完毕 | 提供地面,铺设地砖,保留现有的地面和顶棚，负责乙方租赁区域与甲方及第三方的隔断（玻璃或其它材质）.
11 | 通道 | 通道保证畅通 | 提供可通往室外的进出通道（包括乙方员工出入、货物出入、顾客出入），按照乙方营业所需时间段，并保证早班员工及打烊员工的出入。
12 | 广告位 | 广告位需求：在该物业及商圈能明显看到 | 无偿提供室内\室外各两块广告位
13 | 更衣室和库房 | 甲方提供场地 | 无偿提供10平方米以上的员工更衣室和15平方米的库房.
14 | 垃圾存放处 | 甲方提供垃圾排放处 | 店内负责提供垃圾排放处，但需于指定地点进行袋装排放

## 员工餐厅物业状况表
物业状况条件表 （员工餐厅）
合作单位： 联系人姓名：
电话： 传真： E-MAIL：
物业性质 | A、大型工厂或外资机构 B、高档写字间 C、银行或者政府机关 D、市级医院 E、其他大型机构 | 备注：所选物业需要位于A-E中的一个区域或者几个区域的结合
房源情况 | 地址： 产权单位：同意该房源做员工餐饮用房 备注：所有设备及设施由物业方提供
楼层：不限 |  | 使用面积：根据实际情况不限
合同期限要求 | 8年及以上 | 通道要求：客人方便进入，有直达电梯佳 提供所选店铺的照片。
我司关于员工餐厅为双品牌，“群惠”品牌为工厂和国家机关员工餐厅服务。“百乐汇”品牌为写字间及外资机构的员工餐厅服务
委托管理食堂的费用分担及合作条件
费 用 |  | 内 容 | 甲方 | 乙方
[开业时必需物品]
厨房设备、机器，备品 |  | 内装修、给排水卫生煤气、电、空调 | ○
内装修工程 |  | 厨房设备及附带设备、机器等 | ○
大厅家具 |  | 椅子、桌子、成套设备等 | ○
事务用品1 |  | 传真 | ○
事务用品2 |  | 办公桌、椅子、柜等 | ○
餐具、小备品、调理器具 |  |  | ○
工作服 |  |  |  | △
[运营上的必需物品]
原材料费 |  |  |  | △
人工费 |  | 派遣员工的工资、奖金、保险等 |  | △
厨房消耗品（含餐厅卫洁品） |  | 洗涤剂、香皂、消毒液、保鲜膜 |  | △
大厅消耗品 |  | 筷子、纸巾、支架、茶等 |  | △
水电费 |  | 厨房大厅用的水电费（包括采暖及空调所用的电费） | ○
瓦斯费 |  | 瓦斯费 | ○
事务费 |  | 笔、本等事务用消耗品 |  | △
装饰费 |  | 餐厅壁画等 | ○
修理费 |  | 厨房设备机器、机器修理费 | ○
运输费 |  | 送菜及送餐 |  | △
通信费 |  | 对物流中心、总部等部门的联系 |  | △
保健卫生费 |  | 防疫站卫生检查 |  | △
员工体检费 |  | 派遣员工的例行身体检查 |  | △
定期清扫费 |  | 后厨排烟筒定期清扫等费用 |  | △
垃圾处理费 |  | 乙方负责送到指定的地方 |  | △
除虫费 |  | 灭苍蝇、蟑螂等费用 |  | △
机关手续费 |  | 卫生经营许可证等证照费用 |  | △
税金 |  |  |  | △
注：○记号为甲方负责的费用 △记号为乙方负责的费用（从甲方支付给乙方的餐费中支出）